## Tabelle1
AUSSCHREIBEN.DE
Pos. | Bezeichnung
1 | OGRO Beschlagstechnik GmbH
Herstellerinformation
OGRO Beschlagstechnik GmbH Donnenberger Straße 2 42553 Velbert Telefon +49 (0)2053 4950 Fax +49 (0)2053 495100 info@ogro.de (mailto:info@ogro.de) http://www.ogro.de/
1.1 | OGRO Fensterbeschläge (EN) | 26
1.1.1 | OGRO Fensterbeschläge (EN) | 26
| OGRO Fensterbeschlag | 20
| Bezeichnung: OGRO Fenstergriff | 32
| Ausführung: DIN EN 13126-3 | 27
| Hersteller: OGRO | 16
| PRODUKTBESCHREIBUNG / FUNKTIONEN | 32
| Umwelt-Produkt-Deklaration (EPD) nach DIN ISO 14025. | 53
| 10 Jahre Garantie. Hochwertige Satino Oberfläche | 49
| und minimaler Distanz zwischen Drücker und Rosette. | 49
| Gleitgelagerte wartungsfreie Vierfachrasterung, | 51
| optional Achtfachrasterung für Spaltlüftung möglich. | 48
| Für Energiesparfenster nach EnEV. | 52
33
| TECHNISCHE MERKMALE | 19
| Fenstergriffmodell '….' | 25
| 7mm Vollstift | 14
Unsichtbare M5 Verschraubung
| Stiftüberstand von 12 bis 20mm und 20 bis 40mm | 47
variabel einstellbar,
| Befestigung mit Stütznocken '….' | 33
| 43mm Befestigungsanstand der Stütznocken | 40
| Rosettenhöhe 9 mm | 18
| Abmessungen ca. 68,5 x 31,5 mm | 30
| Material | 8
| Aluminium satino '….' | 22
| Edelstahl '….' | 14
0
| ZULASSUNGEN UND ZERTIFIKATE | 27
| DIN EN 13126-3 | 15
| DIN 18267 | 9
| Umwelt-Produkt-Deklaration EPD nach DIN ISO 14025 | 49
RAL-GZ 607/9
| EINSATZBEREICH | 14
| Für Energiesparfenster nach EnEV. | 33
0
| FARBEN | 6
| (a) Aluminium | 13
| (aa) F1 silber/natur | 21
| (ab) F2 neusilber | 17
| (ac) F3 messing | 15
| (ad) F4 bronze | 14
| (ae) F5 dunkelbronze | 20
| (af) NIRO matt ähnlich | 22
| (ag) C+ antibakteriell | 22
| (b) Edelstahl | 13
| (ba) matt satiniert | 19
| (bb ) spiegelpoliert | 20
| (bc) PVD beschichtet | 20
| (bd) OGRO RESIST (Korrosionsbeständigkeit 720 Std.) | 51
| (be) C+ antibakteriell | 22